## Slide 1: Energias Renováveis Geração Distribuída

## Slide 2: Conceitos
Sustentabilidade: Qualidade ou condição do que é sustentável
Sustentável: Que se pode sustentar; Que se pode defender; Que tem condições para se manter ou conservar;
Energias Renováveis: Fontes naturais de energia, que conseguem se renovar em ciclos constantes e que não agridem o meio ambiente;

## Slide 3: Principais Energias Renováveis
Energia Solar;
Energia Eólica;
Energia Maremotriz;
Energia Hidrica;
Energia de Biomassa;
Energia Geotérmica;

## Slide 4: Cases:
Energia Geotérmica;
Proveniente do vapor natural da terra e convertida por turbinas;
Ref: Usina de Cataluña
Energia de Biomassa;
Provem da decomposição de matéria orgânica; Técnicas de combustão, gaseificação, fermentação;
Ref: Indústria Alegretense SVA

## Slide 5: Cases:
Energia Maremotriz;
Ocorre pela diferença entre as alturas média de marés (Sol/ Lua);
Ref: Usina de Pacém Ceará
Energia Hídrica;
Ocorre pela utilização da energia mecânica da água;
Ref: Usina de Belo Monte

## Slide 6: Cases:
Energia Eólica;
Ocorre através da utilização da força dos ventos;
Ref: Parque eólico de Osório
Energia Solar;
Ocorre através radiação do sol que incide na terra;
Ref: Cond. São Vicente/ POA

## Slide 7: O que foi feito no mundo
Case Alemanha:
  Eventos externos: Acidente Chernobyl (1986) e Relatório da Sociedade Alemã de Física
  Instalação eólica de 100 MW (1989)
  Programa 1.000 telhados solares (1989)
  Feed-in Law (1990)
  Programa 100.000 telhados solares (1993)
  Apoio parlamentar
  Reação das concessionárias (1996)
  Garantia de tarifa prêmio por 20 anos

## Slide 8: Destaques na microgeração
Por que energia solar e eólica se destacam?
  Eólica:
    Potencial de geração em regiões específicas;
    Fácil instalação;
    Manutenção periódica;
    Rápida instalação;
  Solar:
    Fácil instalação;
    Aplicável em todos lugares;
    Integrável as edificações;
    Silenciosa;
    Baixa/ nula manutenção;
    Garantia de funcionamento a longo prazo;

## Slide 9: O que pode ser feito
Linhas de Financiamento com taxas mais atrativas;
Apoio a geração distribuída integrada a edificações;
Benefícios municipais e estaduais para edificações com energia limpa;
Criação de um programação de telhados solares/ energias renováveis;
Retrofit da tecnologia existente no setor público (iluminação pública autônoma, LED, equipamentos classe “A”;
Incentivo a novos projetos eficientes (IPTU, taxas de aprovação);

## Slide 10
Referência:
Tiago Grazziani Fernandes
Tiago.Grazziani@youngenergy.com.br 051.9104.2779
www.youngenergy.com.br